| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разраб. |  |  |  |  | Коробка клеммная СОКОЛ |  | Лит. |  |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | АО «Хакель» |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СОКОЛ Перв. примен. |  |
| --- | --- |
| Справ. № |  |

СОКОЛ _______________     ТУ 3464-014-79740390-2016

(наименование согласовывается с  техническим отделом АО «Хакель»)

- Организация: ______________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________

- Желаемые габаритные размеры                                                                  мм

- Наличие кабельных вводов						Выберите элемент.

|  | Диаметр кабеля/Марка | Сторона1 (сверху) Кол-во вводов | Сторона 2 (снизу) Кол-во вводов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Наличие клемм							Выберите элемент.

|  | Кол-во проходных клемм (два полюса) | Кол-во проходных двухуровневых клемм (два + два полюса) | Кол-во проходных клемм PE (два полюса) | Кол-во перемычек/ Кол-во полюсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 24А 0,22-2,5 мм2 |  |  |  |  |
| До 32А 0,22-4 мм2 |  |  |  |  |
| До 41А 0,5-6 мм2 |  |  |  |  |
| До 57А 0,5-10 мм2 |  |  |  |  |
| До 76А 0,5-16 мм2 |  |  |  |  |
| До 110А 1-35 мм2 |  |  |  |  |

- Наличие крепления							Выберите элемент.

- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96			Выберите элемент.

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150			Выберите элемент.

- Дополнительные требования: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Требуемое количество изделий _____шт.

- Контактное лицо (проектировщик):

Фамилия__________________Имя__________________Отчество________________

Должность______________________________________Подпись ________________

Контактный телефон _(______)______________